**Объявление № 20 от 23.08.2019г.**

**КГП «Поликлиника №3 города Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | **Весы медицинские электронные**  с большим LCD-индикатором с тремя режимами фоновой подсветки;  Работа от встроенного аккумулятора до 56 часов;  Наибольший предел взвешивания: 200 кг  Компенсация веса дополнительных принадлежностей: 50 кг  Дискретность отсчета: 50 гр  Время измерения, не более: 4 сек  Габаритные размеры: 510×400×800 мм  Macca: 13,5 кг  Потребляемая мощность: 15 Вт | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | **Ростомер напольный механический**  Наибольший предел измерения роста, мм - 2200  Наименьший предел измерения роста, мм – 800  Цена деления шкалы, мм – 1  Погрешность измерения роста, мм - ±4  Материал штанги – металл  Материал основания – металл  Длина, мм – 590  Ширина, мм – 540  Высота, мм – 2500  Вес, не более, кг – 7,2 | 1 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 3 | **Мешок Амбу многоразовый**  Материал силикон долщина 3мм  Время расправления мен 1 сек  Объем вдыхаемого газа, не менее 900 мл.,  Минутная вентиляция 31 л/мин  Сопротивление вдоху 5 гПа  Сопротивление выдоху 2 гПа | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | Термоконтейнер для холодовой цепи объемом от 5 до 9 литров | 1 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 5 | **Осветитель таблиц Сивцева (аппарат Ротта).**  Корпус из ЛДСП, с подсветкой, в комплекте таблица Сивцева-Головина, Орловой, указка.  Вес: не более 7 кг. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6 | **Сумка медицинская универсальная**  Cумка должна имеет конструкцию дипломата, внутри которого с помощью липкой ленты типа «липучка» крепятся съемные мини-укладки с прозрачной передней стенкой, обеспечивая наглядность и быстроту доступа к вложениям.  Сумка должна быть выполнена из водоотталкивающей ткани ПВХ, боковые стенки имеют цельный пластиковый каркас, защищающий вложения от ударов. На задней стороне сумки карман для документов. На корпусе сумки имеется окошко для информационной таблички обозначения набора или номера бригады. Сумка закрывается на надежную молнию.  Для переноски имеется плечевой ремень с накладкой, объемная пластиковая ручка и боковая петля для извлечения из транспортной ячейки. На корпусе сумки имеется светоотражающая полоса для безопасной работы в темное время суток.  **Комплектация:**  1. Мини-укладка (335х130х70 мм).  2. Мини-укладка (245х125х70 мм).  3. Мини-укладка (245х180х70 мм).  **Технические характеристики:**  Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 370\*175\*310  Масса, кг 1,5 | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **523 000,00** |

**Окончательный срок подачи заявки:** 30.08.2019, до 10:00

**Место приема документов:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78, каб.292

**Место поставки товара:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78

**Срок поставки товара:** согласно графика поставки, по заявке Заказчика

**Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями:** КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78, каб. №292, 30.08.2019 в 10 ч 00 минут.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения