**Объявление № 22 от 26.08.2019г.**

**КГП «Поликлиника №3 города Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений**

**Лот № 1 – Прибор для светотерапии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| **Прибор для светотерапии** | **1** | **1 150 000,00** | **1 150 000,00** |

Прибор для Светотерапии разработан для использования дома, в медицинских учреждениях и терапевтических центрах. Прибор с функциональной напольной стойкой и/или с эргономичной настольной стойкой. Легкая установка высоты и регулировка наклона головы прибора также как и то, что голова прибора может вращаться на 360°, обеспечивают удобное использование в любом положении. Время лечения легко устанавливается с точностью до 30 секунд с помощью контрольной панели. Встроенный фиксатор расстояния обеспечивает установку оптимальной дистанции между прибором и областью воздействия.

Диаметр фильтра составляет приблизительно 11 см.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Приблизительный диаметр фильтра | 11 см |
| Параметры электросети | 100-240 В~, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 160 ВА |
| Номинальная мощность галогеновой лампы | 50 Вт |
| Класс защиты | Класс II , IP 20 |
| Тип прибора | Тип B |
| Вес |  |
| - с настольной стойкой | 3,4 кг |
| - с напольной стойкой | 7,8 кг |
| Температура окружающей среды |  |
| - Использование | от +10°C до +40°C |
| - Хранение | от +5°C до + 45°C |
| Длина волны | 480-3400 нм |
| Степень поляризации | >95% (590-1550 нм) |
| Удельная мощность | ок. 40 мВт/см2 |
| Плотность потока световой энергии в минуту | ок. 2,4 Дж/см2 |

**Окончательный срок подачи заявки:** 02.09.2019, до 09:00

**Место приема документов:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78, каб.292

**Место поставки товара:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78

**Срок поставки товара:** согласно графика поставки, по заявке Заказчика

**Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями:** КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78, каб. №292, 02.09.2019 в 09 ч 00 минут.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения