**Протокол № 49 от 31.12.2019**

**по итогам закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений**

**Комиссия в составе:**

Председатель:

заместитель директора по лечебной работе - Азанбаева А.К.

Члены комиссии:

главная медсестра - Кузеуова А. К.

главный бухгалтер - Айнабекова Г.С.

провизор - Абдрахманова А.К. \_

с/м ЦСЗ №2, председатель профсюзного комитета - Кожахметова Г.М.

секретарь комиссии:

материальный бухгалтер - Кайрбекова К.А.

Согласно гл. 10 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» с изменениями от 30 мая 2019 года, провели закуп способом запроса ценовых предложений следующих лекарственных средств и медицинских изделий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный | шт | 5 000 | 48,58 | 242 900,00 |
| 2 | Тележка-каталка для скорой помощи с носилками.  **Состав тележки-каталки**  Модульное устройство для перемещения пациентов состоит из:   * Тележки-каталки; * Мягких носилок. * Жестких носилок. * Устройства приемного, которое стационарно устанавливается в салоне автомобиля скорой медицинской помощи любого типа.   Характеристики:  1. Поверхность ложа носилок представляет собой поролоновый матрас, обтянутый водонепроницаемым и огнеупорным материалом, который препятствует проникновению крови и размножению бактерий. Спинку регулируется при помощи пневматической пружины, что позволяет комфортно разместить пациента на ложе.  2. Носилки имеют три положения регулировки по высоте: 1 – 670 мм, 2 – 655 мм, 3 – 640 мм.  3. Носилки крепятся при помощи фиксирующего замка, который застегивают при перевозке пациента и расстегивают для выгрузки носилок из машины.  4. Механизм складывания ножек регулируется при помощи рычагов с обеих сторон.  5. Погрузить больного в машину скорой помощи может всего один человек.  6. Носилки имеют малый вес, просты и безопасны в эксплуатации, легко стерилизуются.  7. Имеют широкие колеса не менее 150мм, что позволяет легко справиться с неровностями на дороге.  Технические параметры:  Высокое положение (Д\*Ш\*В): 195×56×90 см  Низкое положение (Д\*Ш\*В): 195×56×29 см  Угол подъема спинки 0°～50°  Собственный вес: не более 42 кг  Грузоподъемность: не менее 180 кг | шт | 1 | 520 000,00 | 520 000,00 |
|  |  |  |  |  | **762 900,00** |

**Дата публикации на интернет ресурсе: 24.12.2019 года**

**Дата начала приема заявок: 24.12.2019, 09:00**

**Дата окончания приема заявок: 31.12.2019, 09:00**

**Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений предоставили следующие потенциальные поставщики**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потенциальный поставщик** | **Дата** | **Время** |
| 1 | ИП Рябова Л.В. | 30.12.2019 | 13-00 |

Согласно п. 112 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» с изменениями от 30 мая 2019 года **комиссия решила:**

1. Провести закуп медицинских изделий, способом запроса ценовых предложений у поставщика, предоставившим ценовое предложение в соответствии с настоящими Правилами:

**ИП Рябова Л.В. - г. Караганда, пр. Н. Абдирова, д.15, 205**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена поставщика** | **Сумма** |
| 1 | Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный | шт | 5000 | 33,00 | 165 000,00 |
| 2 | Тележка-каталка для скорой помощи с носилками. | шт | 1 | 507 000,00 | 507 000,00 |
|  |  |  |  |  | **672 000,00** |

**При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали представители потенциальных поставщиков.**

Председатель комиссии:

заместитель директора по лечебной работе - Азанбаева А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

главная медсестра - Кузеуова А. К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

главный бухгалтер - Айнабекова Г.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

провизор - Абдрахманова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с/м ЦСЗ №2, председатель профсюзного комитета - Кожахметова Г.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь комиссии:

материальный бухгалтер - Кайрбекова К.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_