**Объявление № 11 от 18.03.2020 года**

**КГП «Поликлиника №3 города Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Фармакологическая группа/ МНН** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Планируемая цена** | **Сумма** |
| 1 | Костюм противочумный (костюм-комбинезон с вшитыми бахилами, маска-респиратор с клапаном, перчатки, защитные очки).- Костюм имеет капюшон, вшитые бахилы и замок-застежку спереди. Костюм полностью покрывает все тело, легко снимается и одевается.- Маска-респиратор с клапаном FFP3. Соответствует международным стандартам. Высокий уровень фильтрации. Изготовлена из адаптированного полипропиленового материала, который не содержит токсичных химикатов или стимуляторов. Алюминиевая пластина и мягкая внутренняя прокладка для носа обеспечивают плотное и удобное прилегание маски к лицу.- Перчатки изготовлены из натурального латекса. Имеют полимерную поверхность. Микро-текстурированные. Билатеральные. Манжет перчатки имеет валик. Имеют высокую химическую устойчивость, эластичные, прочные, идеально сидят на руке.- Бахилы из PE имеют эластичную резинку. | шт | 200 | 12 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2 | Маска медицинская 3-х слойная на резинке | шт | 20 000 | 150,00 | 3 000 000,00 |
| 3 | Полумаски (респираторы) формованные, фильтрующие медицинского назначения без клапана, идентификация высокого уровня класса защиты FFP2 NR D, задерживающие не менее 94-95% воздушных примесей.Рекомендуются для медицинского персонала и работника, находящегося в зоне высокого риска заражения и контактирующего с опасными вирусами и инфекциями (в том числе для персонала противотуберкулезных диспансеров, инфекционных отделений и т.д.) | шт | 1 000 | 889,00 | 889 000,00 |
| 4 | Бесконтактный термометр Технические характеристики:Диапазон измерений: -32 °C / +380 °C (-26 ° F /+ 716 ° F).Точность измерения: ± 0,2 °C / ± 0,2 °F.Выбор шкалы измерения: °C / °F. Шаг измерения: 0,1 ° С / 0,1 ° F.Дальность измерения: до 8 метров.Авто-сохранение показаний.Автоматическое отключение питания.Индикатор состояния заряда батареи.Питание: батарея 9В (в комплекте)Размер: 152 х 130 х 38 мм. | шт | 6 | 30 000,00 | 180 000,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **6 469 000,00** |

**Окончательный срок подачи заявки:** 27.03.2020, до 10:00

**Место приема документов:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78, каб.292

**Место поставки товара:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78

**Срок поставки товара:** по графику поставки в течение года, по заявке Заказчика

**Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями:** КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78, каб. № 292, 27.03.2020 в 12 ч 00 минут.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения