**Объявление № 23 от 04.11.2020 года**

**КГП «Поликлиника №3 города Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Фармакологическая группа/ МНН** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Планируемая цена** | **Сумма** |
| 1 | **Стерилизатор автоклав паровой, объем 75 л.**  **Основные особенности:**   * Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали; * Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали марки; * Камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально; * Встроенный парогенератор; * Ручная заливка воды в парогенератор; * Полуавтоматическое управление; * Время нагрева – не более 30 мин.; * Предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной продувки; * Вакуумная сушка при помощи эжектора, глубина разрежения – не менее -0,07 МПа; * Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления; * Отключение ТЭН-ов при снижении уровня воды в парогенераторе; * Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.   **Стандартный комплект поставки:**   * Набор запасных частей (1 компл.); * Стерилизационная коробка КСК-18 (3 шт.); * Подставка под КСК; * Сетка для сливного отверстия камеры; * Клапан обратный.   **Технические характеристики:**  Объем стерилизационной камеры, л: 54  Время нагрева, не более, мин: 30  Размеры камеры, мм:  диаметр - 400  глубина - 600  Габаритные размеры, мм  длина - 740  ширина - 570  высота - 1070  Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара: 7,94  Напряжение, В: 380  Установочная мощность, кВт: 8  Масса, не более, кг: 80  Средняя наработка на отказ, не менее, циклов 3000  Срок эксплуатации, лет: 10  Система безопасности: Отключение ТЭН-ов при снижении уровня воды в парогенераторе  Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе. | шт | 1 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |

**Окончательный срок подачи заявки:** 11.11.2020, до 10:00

**Место приема документов:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78, каб.292

**Место поставки товара:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78

**Срок поставки товара:** по графику поставки в течение года, по заявке Заказчика

**Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями:** КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78, каб. № 292, 11.11.2020 в 10 ч 00 минут.

**Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.**

**Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.**

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения