**Объявление № 23 от 04.11.2020 года**

**КГП «Поликлиника №3 города Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Фармакологическая группа/ МНН** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Планируемая цена** | **Сумма** |
| 1 | **Стерилизатор автоклав паровой, объем 75 л.****Основные особенности:*** Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали;
* Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали марки;
* Камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально;
* Встроенный парогенератор;
* Ручная заливка воды в парогенератор;
* Полуавтоматическое управление;
* Время нагрева – не более 30 мин.;
* Предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной продувки;
* Вакуумная сушка при помощи эжектора, глубина разрежения – не менее -0,07 МПа;
* Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления;
* Отключение ТЭН-ов при снижении уровня воды в парогенераторе;
* Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.

**Стандартный комплект поставки:*** Набор запасных частей (1 компл.);
* Стерилизационная коробка КСК-18 (3 шт.);
* Подставка под КСК;
* Сетка для сливного отверстия камеры;
* Клапан обратный.

**Технические характеристики:**Объем стерилизационной камеры, л: 54Время нагрева, не более, мин: 30Размеры камеры, мм: диаметр - 400глубина - 600Габаритные размеры, мм длина - 740ширина - 570высота - 1070Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара: 7,94Напряжение, В: 380Установочная мощность, кВт: 8Масса, не более, кг: 80Средняя наработка на отказ, не менее, циклов 3000Срок эксплуатации, лет: 10Система безопасности: Отключение ТЭН-ов при снижении уровня воды в парогенератореЗащитное устройство от превышения давления в парогенераторе. | шт | 1 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |

**Окончательный срок подачи заявки:** 11.11.2020, до 10:00

**Место приема документов:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78, каб.292

**Место поставки товара:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78

**Срок поставки товара:** по графику поставки в течение года, по заявке Заказчика

**Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями:** КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78, каб. № 292, 11.11.2020 в 10 ч 00 минут.

**Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.**

**Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.**

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения