**Объявление № 32 от 15.07.2024**

**КГП «Поликлиника № 3 города Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений, согласно Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением** **Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Бумага для УЗИ 110\*30\*12 |  | рулон | 500 | 950,00 | 475 000,00 |
| 2 | Тонометр механический со стетоскопом | Профессиональный тонометр, классический тип.Нейлоновая манжета для окружности плеча 25 – 36 см с металлическим фиксирующим кольцом.На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации.В комплект входит механический стетоскоп.Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предупреждает засор прибора пылью.Металлический воздушный игольчатый клапан.Размер циферблата на манометре составляет 45,5 мм, поэтому его показания смогут прочесть даже люди с ослабленным зрением.Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст.Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст.Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст.Размеры манжеты в комплекте: от 25 до 36 см.Масса прибора в чехле, кг, не больше: 328 гНагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха. | шт | 100 | 7 250,00 | 725 000,00 |
| 3 | Термоконтейнер тм 4 с хладоэлемнтами | Объем загрузочной полости – 3,5 литра, без учета хладоэлементов.В комплект входит 3 хладоэлемента (объемом 0,2 л) (заполняются водой);Объем загрузочной полости с хладоэлементами – 3 л;размеры загрузочной полости с учетом хладоэлементов – 160x84x185 мм;Внутренние размеры: 180х105х180 мм;Вес (с чехлом и хладоэлементами): 0,9 кг;Толщина стенки: 20 мм;Внешние размеры: 220х145х220 мм;Максимальное время установления температуры при температуре окружающего воздуха +20 °С…+30 °С – 20-30 минут;Время поддержания рабочей температуры при температуре окружающего воздуха от +20 °C до +30 °C – не менее 12 часов.Рабочая (поддерживаемая) температура: +2...+8 °С. | шт | 2 | 36 000,00 | 72 000,00 |
| 4 | Термоконтейнер тм 6 с хладоэлемнтами | Объем загрузочной полости – не более 6,8 литра, без учета хладоэлементов;Объем загрузочной полости с учетом хладоэлементов – не более 4,9 л;В комплект входит 3 хладоэлемента (объемом 0,34 л);Размеры хладоэлемента (ДxШxВ) – 178х120х27 мм;Внутренние размеры: 295х125х185 мм.Внешние размеры: 345х175х235 мм.Максимальное время установления температуры при температуре окружающего воздуха +20…+30 °С – 20-30 минут;Время поддержания рабочей температуры при температуре окружающего воздуха +20 °C …. +30 °C – не менее 18 часов;Вес (с чехлом и хладоэлементами): 1,6 кг.Толщина стенки: 25 мм.Рабочая (поддерживаемая) температура: +2...+8°С. | шт | 2 | 47 500,00 | 95 000,00 |
| 5 | Термоконтейнер тм 9 с хладоэлемнтами | Термоконтейнер ТМ9 (9,8 литров) для временного хранения и транспортировки донорской крови, вакцин, эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и поддержания температурного режима +2 - +8 градусов. Изготовлен из пенополистирола. Внутренняя поверхность ТМ9 покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности, наружная поверхность защищена чехлом с ручками. Материалы, используемые при изготовлении термоконтейнера и хладоэлементов, не токсичны, разрешены к применению в медицинской практике и внесены в реестр медицинской техники.!Стеклянные упаковки с донорской кровью, эритроцитарной массой и кровезаменителями должны быть изолированы от соприкосновения (например: теплоном, поролоном, ватой, марлевыми салфетками).Объем загрузочной полости – не более 9,8 литра без учета хладоэлементов;Объем загрузочной полости с учетом хладоэлементов не более 7,4 л;Максимальное время установления температуры при температуре окружающего воздуха: +20 °С…+30 °С – 20-30 минут;Время поддержания рабочей температуры при температуре окружающего воздуха +20°C …. +30°C – не менее 18 часов;В комплект входит 4 хладоэлемента (объемом 0,34 л);Размеры хладоэлемента (ДxШxВ) – 178х120х27 мм;Внутренние размеры: 295х125х265 мм;Внешние размеры: 345х175х315 мм;Вес (с чехлом и хладоэлементами): 2,1 кг;Толщина стенки: 25 мм;Рабочая (поддерживаемая) температура: +2...+8°С;В комплект входит 4 хладоэлементов по 0,34 литра (наполняются водой и замораживаются в морозильнике покупателя). | шт | 2 | 53 000,00 | 106 000,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **1 473 000,00** |

**Место поставки товара:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78

**Место приема документов:** г. Караганда, проспект Шахтеров, 78, каб.292

**Окончательный срок подачи заявки:** 22.07.2024, до 10:00

**Срок поставки товара:** по согласованию с Заказчиком, по графику

**Дата, время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями:** г. Караганда,проспект Шахтеров 78, каб. № 292, 22.07.2024 в 10 ч 30 минут.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 33-40-04 вн.292